АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОМАЙНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МЕЛЕКЕСССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

«16» октября 2024 					                                                        №316

р.п. Новая Майна

О внесении изменений в постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 20.05.2014 №96 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2028 годы»

В целях актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения муниципального  образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области и руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от 20.05.2014 №96 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2028 годы» (далее - схема водоснабжения и водоотведения) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.1. пункта 4 схемы водоснабжения и водоотведения изложить в новой редакции следующего содержания:

«	4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам:

| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Финан- совая потреб- ность, тыс.руб. | Срок реализации мероприятия (год) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап) | Развитие и модернизация системы водоснабжения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» за счет ремонта и реконструкции системы водоснабжения. Увеличение сроков безаварийной эксплуатации технологических трубопроводов. Улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. | 241 681 272,38 | 2022-2024 | - федеральный бюджет, бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2022 -2024 гг.: - - 2022 г. – 85 102218,62 - - 2023 г. – 132 410 926,52 - - 2024 г. – 24 168 127, 24 |
| 2 | Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (2 этап) | Развитие и модернизация системы водоснабжения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» за счет ремонта и реконструкции системы водоснабжения. Увеличение сроков безаварийной эксплуатации технологических трубопроводов. Улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. | 50000,0 | 2024-2025 | - федеральный бюджет, бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2024 -2025 гг. – 50000,0 |
| 3 | Реконструкция скважины (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 18,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 4 | Замена глубинного насоса на скважине в п. Щербаковка Мелекесского района Ульяновской области | Износ сетей, аварийность | 63,59 | 2024 | Средства концессионера |
| 5 | Реконструкция скважин №1477,1476,1479,В-61,1478,2349 (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 103,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 6 | Замена глубинных насосов ЭЦВ на скважинах №1478,2349,1477 | Износ оборудования, аварийность | 124,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Маширина-Водозабор №1, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 40 м, диаметром 160мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 60,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Заречная 18-20, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 100 м, диаметром 32мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 116,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул Шутова-пер.Шутова, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 80 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 95,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 10 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Полевая (от скважины 32 до водонапорной башни), Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 250 м, диаметром 100мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 300,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 11 | Реконструкция водонапорной башни на водозабор № 1 в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области | Разрушение конструктивных элементов | 504,55 | 2026 | Средства концессионера |
| 12 | Прокладка кабеля для обеспечения электрической энергией КНС № 22 от очистных сооружений в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области | Обеспечение электрической энергией КНС № 22 | 268,87 | 2026 | Средства концессионера |
| 13 | Замена глубинных насосов ЭЦВ на скважинах № 206,2816,В119 | Износ оборудования, аварийность | 198,0 | 2024 | Средства концессионера |
| 14 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Маширина-Новая, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 250 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 275,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 15 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Маширина-Микрорайон,5, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 110 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 120,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 16 | Реконструкция скважин №В62,206,119,2816,В61 (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 85,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 17 | Замена кабеля от трансформаторной подстанции до скважины 300м в с. Верхний Мелекесс | Износ кабеля, потери эл.энергии | 30,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 18 | Реконструкция скважин №2532,3044 Замена погружных кабелей | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 34,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 19 | Реконструкция КНС №1,22 Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Износ оборудования в связи с агрессивной средой | 980,0 | 2022 | Средства концессионера Средства концессионера |
| 20 | Реконструкция колодцев на аэротенках очистных сооружений, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Разрушение бетонных конструкций | 110 | 2022 | Средства концессионера |
| 21 | Реконструкция канализационных колодцев Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Разрушение | 67,0 | 2022 | Средства концессионера |
| 22 | Замена силового трансформатора на очистных сооружениях | Износ оборудования | 350,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 23 | Реконструкция приемной камеры на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 184,0 | 2023 | Средства концессионера |
| 24 | Реконструкция первичных отстойников на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 220,0 | 2024 | Средства концессионера |
| 25 | Реконструкция вторичных и контактных отстойников на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 230,0 | 2024 | Средства концессионера |
| 26 | Реконструкция распределительных емкостей на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ оборудования | 260,0 | 2025 | Средства концессионера |
| 27 | Реконструкция здания слесарной мастерской (ремонт системы отопления, кровли) Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ здания, аварийность системы отопления | 203,0 | 2027 | Средства концессионера |
| 28 | Реконструкция здания лаборатории Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ здания | 197,0 | 2026 | Средства концессионера |

1.2.Подпункт 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции следующего содержания:

«4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения:

| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Срок реализации мероприятия (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (1 этап) | Развитие и модернизация системы водоснабжения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» за счет ремонта и реконструкции системы водоснабжения. Увеличение сроков безаварийной эксплуатации технологических трубопроводов. Улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. | 2022-2024 |
| 2 | Реконструкция водоснабжения с установкой станции водоподготовки в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области (2 этап) | Развитие и модернизация системы водоснабжения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» за счет ремонта и реконструкции системы водоснабжения. Увеличение сроков безаварийной эксплуатации технологических трубопроводов. Улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения. | 2024-2025 |
| 3 | Реконструкция скважины (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 2022 |
| 4 | Замена глубинного насоса на скважине в п. Щербаковка Мелекесского района Ульяновской области | Износ оборудования, аварийность | 2024 |
| 5 | Реконструкция скважин №1477,1476,1479,В-61,1478,2349 (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 2022 |
| 6 | Замена глубинных насосов ЭЦВ на скважинах №1478,2349,1477 | Износ оборудования, аварийность | 2023 |
| 7 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Маширина-Водозабор №1, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 40 м, диаметром 160мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2023 |
| 8 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Заречная 18-20, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 100 м, диаметром 32мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2023 |
| 9 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул Шутова-пер. Шутова, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 80 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2023 |
| 10 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Полевая (от скважины 32 до водонапорной башни), Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 250 м, диаметром 100мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2023 |
| 11 | Реконструкция водонапорной башни на водозаборе № 1 р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области | Разрушение конструктивных элементов | 2026 |
| 12 | Прокладка кабеля для обеспечения электрической энергией КНС № 22 от очистных сооружений в р.п. Новая Майна | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2026 |
| 13 | Замена глубинных насосов ЭЦВ на скважинах № 206,2816,В119 | Износ оборудования, аварийность | 2024 |
| 14 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул. Маширина-Новая, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 250 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2022 |
| 15 | Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Маширина-Микрорайон,5, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 110 м, диаметром 63мм | Износ сетей, аварийность, потери воды | 2022 |
| 16 | Реконструкция скважин №В62,206,119,2816,В61 (Замена погружного кабеля) | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 2022 |
| 17 | Замена кабеля от трансформаторной подстанции до скважины 300м в с. Верхний Мелекесс | Износ кабеля, потери эл.энергии | 2023 |
| 18 | Реконструкция скважин №2532,3044 Замена погружных кабелей | Износ погружных кабелей, потери эл.энергии | 2022 |
| 19 | Реконструкция КНС №1,22 Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Износ оборудования в связи с агрессивной средой | 2022 |
| 20 | Реконструкция колодцев на аэротенках очистных сооружений, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Разрушение бетонных конструкций | 2022 |
| 21 | Реконструкция канализационных колодцев Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна | Разрушение | 2022 |
| 22 | Замена силового трансформатора на очистных сооружениях | Износ оборудования | 2023 |
| 23 | Реконструкция приемной камеры на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 2023 |
| 24 | Реконструкция первичных отстойников на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 2024 |
| 25 | Реконструкция вторичных и контактных отстойников на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Разрушение бетонных конструкций | 2024 |
| 26 | Реконструкция скребкового механизма на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ оборудования | 2025 |
| 27 | Реконструкция распределительных емкостей на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ оборудования | 2025 |
| 28 | Реконструкция здания слесарной мастерской (ремонт системы отопления, кровли) Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ здания, аварийность системы отопления | 2027 |
| 29 | Реконструкция здания лаборатории Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул. Спортивная 11 | Износ здания | 2026 |

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования, и подлежит размещению в официальном сетевом издании муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области (melekess-pressa.ru), а  также на официальном сайте администрации поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (novomajnskoe-r73.gosweb.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                   		                    В.А. Сутягин